Приложение №2

Результаты реализации муниципальной программы Ступинского муниципального района

«Энергетическая эффективность и развитие энергетики на территории

Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы»

за 9 месяцев 2016 года

| № п/п | Задачи, направленные на достижение целей | Количественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Едини ца измерения | Базовое значение показате ля на начало реализа ции программ мы | Планируемое значение показате ля 2016 год | Достигнутое значение показате ля за 9 месяцев 2016 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы» Задача 1 Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на 1 кв. м общей площади | т.у.т./ кв.м | 0,056 | 0,053 | 0,040 |
|  |  | Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) | % | 20 | 28,6 | 14,3 |
|  |  | Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Доля муниципальных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения | % | 0 | 100 | 100 |
|  | Задача 2 Совершенствование механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Количество энергосервисных договоров заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 0 | 3 | 2 |
|  |  | Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышение энергетической эффективности | % | 10 | 17 | 0 |
|  |  | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т у.т./ кв.м | 0,035 | 0,031 | 0,024 |
|  |  | Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | 50 | 100 | 42,75 |
|  |  | Удельный расход электроэнергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт·ч/ куб. м | 4,89 | 4,85 | 3,46 |
|  |  | доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 10,8 | 9,5 | 9,5 |
|  |  | доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 6,0 | 4,95 | 4,95 |
|  |  | Удельный расход электроэнергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения на 1 куб. м | тыс. кВт·ч/ тыс. куб. м | 0,60 | 0,56 | 0,42 |
|  | Задача 5 Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе | количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 6 Модернизация систем наружного освещения | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам | кВтч/ кв.м | 2,24 | 2,21 | 1,66 |
|  |  | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | % | 53,2 | 75,05 | 72,0 |
|  |  | Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения | % | 33,64 | 21,46 | 22,0 |
|  |  | Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам, в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей | % | 70 | 95 | 87 |
|  |  | Доля улиц, проездов, набережных, площадей, прошедших светотехническое обследование, в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей | % | 0 | 50 | 0 |
|  |  | Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения | % | 70 | 100 | 91 |
|  |  | Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением | % | 47,0 | 75,0 | 75 |
|  |  | Доля приборов учета энергетических ресурсов в общем объеме приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов | % | 25 | 50 | 43 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электроэнергетики в Ступинском муниципальном районе на 2014-2018 годы» Задача 1 Повышение пропускной способности электрических сетей и повышение надежности энергоснабжения | Снижение количества отключений эл.энергии в год | ед. отключений | 30 | 21 | 12 |
|  |  | Снижение доли потерь электроэнергии в электрических сетях в общем объеме потребления | % | 20 | 17 | 17 |
|  |  | Увеличение генерирующей мощности | МВт | 192 | 120 | 0 |
|  |  | Увеличение трансформаторной мощности | МВА | 685 | 220 | 100 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Развитие газификации в Ступинском муниципальном районе на 2014-2018 годы» Задача 1 Обеспечение населенных пунктов Ступинского муниципального района источниками газификации – газопроводами высокого и низкого давления | Ввод в эксплуатацию газопроводов высокого давления | км | 800,907 | 17,1 | 14,6 |

И.о. заместителя руководителя администрации                                                                              А.С. Туманов