Информация

по результатам выездной внеплановой проверки по созданию (приобретению) и функционированию новой мнемосхемы в МУП «Электрические сети» Ступинского муниципального района

Основание проверки: распоряжение администрации Ступинского муниципального района от 22.07.2015 № 315-р.

Проверка проведена в соответствии с Положением о контрольно-ревизионном     отделе администрации Ступинского муниципального района, утвержденным распоряжением администрации Ступинского муниципального района от 09.09.2014     №190-рлс, Порядком осуществления контрольно-ревизионным отделом администрации Ступинского муниципального района полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений, утвержденным постановлением  администрации Ступинского муниципального района от 01.12.2014 № 5555-п.

Цель проверки: проведение проверки по созданию (приобретению) и функционированию новой мнемосхемы.

Проверка проведена по представленной МУП «Электрические сети» Ступинского муниципального района информации и документам в соответствии с вопросами утвержденной программы.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»  распоряжением Министерства энергетики Московской области от 15.08.2013 № 14-р «Об инвестиционных программах территориальных сетевых организаций Московской области на 2014-2016 годы» были утверждены инвестиционные программы, установлены объемы и источники финансирования инвестиционных программ территориальных сетевых организаций на 2014-2016 годы.

В целях корректировки мероприятий, предусмотренных в инвестиционных программах территориальных сетевых организаций реализуемых в 2014 году, распоряжением Министерства энергетики Московской области от 01.10.2014  № 46-р «О внесении изменений в некоторые распоряжения Министерства энергетики Московской области об инвестиционных программах территориальных сетевых организаций»  внесены изменения в распоряжение Министерства энергетики Московской области от 15.08.2013 № 14-р «Об инвестиционных программах территориальных сетевых организаций Московской области на 2014-2016 годы».  Разделом 2 «Создание систем телемеханики и связи» Приложения № 28  «Инвестиционная программа капитальных вложений по МУП «Электрические сети» Ступинского муниципального района» к распоряжению Министерства энергетики Московской области от 01.10.2014 № 46-р предусмотрена модернизация мнемосхемы в диспетчерской с организацией рабочего места диспетчера. Определена сметная стоимость в общей сумме   6032,68 тыс. руб. (без НДС) и источник финансирования – за счет тарифа на передачу электрической энергии, в том числе: амортизация отчетного года в общей сумме 4 874,32 тыс. руб. и прибыль отчетного года в сумме 1 158,36 тыс. рублей. Установлен срок выполнения работ (проектов) – 2014 год.

Устройства телемеханики в комплексе с каналами связи образуют систему телемеханики, позволяющую выполнять различные функции на расстоянии. Передача команд от оперативного персонала или автоматических управляющих устройств на управление оборудованием объектов электрической сети и передача информации о состоянии оборудования объектов в обратном направлении осуществляются автоматически через канал связи.

В настоящее время на Предприятии диспетчера работают в ручном режиме, управление на расстоянии не возможно.  Диспетчер, управляя сетью, контролирует её состояние, состояние коммутирующих аппаратов, состояние линий вручную. Получение автоматически (от внешнего источника) данных о состоянии сети в настоящее время не возможно.

Поставленное оборудование (щит диспетчерский с мнемосхемой 10 кВ г. Ступино и щит диспетчерский с мнемосхемой п. Жилево) и программное обеспечение имеют возможность дальнейшего развития и подключения систем приема и передачи сигналов средств телемеханической связи, при условии установки программного обеспечения системы телемеханики, прокладки данных связей и полной модернизации оборудования электрических сетей и подстанций.

Будущие экономические выгоды - это потенциальная возможность активов прямо или косвенно способствовать притоку денежных средств в организацию. Применение автоматики и телемеханики обеспечивает связанность и непрерывность технологических процессов, возможность регулировать производство, упрощает управление машинами и агрегатами, допуская при этом управление на больших расстояниях, позволяет организовать усовершенствованный, точный централизованный контроль.

МУП «Электрические сети» не представлены экономические обоснования для получения будущей экономической выгоды при модернизации мнемосхемы в диспетчерской с организацией рабочего места диспетчера.

Начальник КРО

администрации Ступинского

муниципального района                                                                          О.В. Комарова