П Л А Н

энергосберегающих мероприятий в учреждениях образования Ступинского муниципального района на 2014-2018 годы согласно 261-ФЗ    «Об    энергосбережении    и    о    повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации».

| Мероприятия | Количество учреждений | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | Общая сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во учреж- дений | Ориенти- ровочная сметная ст-сть (тыс.руб.) | Кол-во учреж- дений | Ориенти- ровочная сметная ст-сть (тыс.руб.) | Кол-во учреж- дений | Ориенти- ровочная сметная ст-сть (тыс.руб.) | Кол-во учреж- дений | Ориенти- ровочная сметная ст-сть (тыс.руб.) | Кол-во учреж- дений | Ориенти- ровочная сметная ст-сть (тыс.руб.) |  |
| Системы отопления 1.Улучшение тепловой изоляции системы отопления | 10 | 1 | 210,0 | 2 | 420,0 | 4 | 840,0 | 2 | 420,0 | 1 | 210,0 | 2100,0 |
| 2. Снижение теплопотребления путем установки автоматических термостатических клапанов-регуляторов на отопительных приборах | 80 | 5 | 480,0 | 20 | 1020,0 | 30 | 1860,0 | 20 | 1260,0 | 5 | 464,0 | 5084,0 |
| 3. Модернизация коммерческих узлов учета тепловой энергии и теплоносителя | 25 | 5 | 1080,0 | 5 | 1180,0 | 5 | 1125,0 | 5 | 1460,0 | 5 | 1690,0 | 6535,0 |
| Ремонт и утепление фасадов 1.Ремонт и утепление фасадов | 16 | 3 | 10630,0 | 3 | 11420,0 | 5 | 18910,0 | 3 | 12640,0 | 2 | 11410,0 | 65010,0 |
| 2.Замена оконных блоков на ПХВ | 79 | 10 | 15000,0 | 20 | 15000,0 | 20 | 15000,0 | 20 | 12000,0 | 9 | 8000,0 | 65000,0 |
| 3.Замена входных дверей и снижение потерь тепла с инфильтрующим воздухом путем уплотнения дверей | 8 | 1 | 53,0 | 3 | 127,0 | 4 | 189,0 | - | - | - | - | 369,0 |
| Строительство котельных 1.Проектирование и строительство модульных (каскадных) газовых котельных | 20 | 1 | 5400,0 | 3 | 20500,0 | 10 | 50600,0 | 4 | 23740,0 | 2 | 12640,0 | 112880,0 |
| Системы горячего водоснабжения 1.Модернизация коммерческих узлов учета горячего водоснабжения | 25 | 5 | 480,0 | 5 | 560,0 | 5 | 690,0 | 5 | 760,0 | 5 | 830,0 | 3320,0 |
| Системы холодного водоснабжения 1. .Модернизация коммерческих узлов учета холодного водоснабжения | 37 | 10 | 890,0 | 10 | 960,0 | 10 | 990,0 | 7 | 490,0 | - | - | 3330,0 |
| Системы электроснабжения и освещения 1.Замена технологического энергоемкого оборудования | 10 | 1 | 480,0 | 2 | 1160,0 | 3 | 1570,0 | 2 | 860,0 | 2 | 980,0 | 5050,0 |
| 2.Дальнейшее сокращение области применения ламп накаливания и замена их энергосберегающими | 10 | 1 | 1250,0 | 2 | 2450,0 | 3 | 1230,0 | 2 | 1560,0 | 2 | 2140,0 | 8630,0 |
| Итого |  |  | 35953,0 |  | 54797,0 |  | 93004,0 |  | 55190,0 |  | 38364,0 | 277308,0 |

Начальник управления образования						Г.А.Симонова

Директор МАУ ХЭС ОУ								С.В.Елецкий